附件二：采购参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 |
| 1 | 苏木素 | 对组织细胞中细胞核染色；500ml | 6瓶 |
| 2 | 伊红 | 水溶性，对组织细胞进行染色；500ml | 6瓶 |
| 3 | 组织透明脱蜡液 | 用于病理实验组织切片的脱蜡，透明；500ml | 6瓶 |
| 4 | 组织固定液 | 10%中性福尔马林固定液，PH值7.0~7.4；5L | 2瓶 |
| 5 | 环保封片剂 | 100ml（快干剂，无味，不含二甲苯） | 10瓶 |
| 6 | 盖玻片 | 24mm\*24mm；24mm\*40mm；24mm\*50mm； | 各30盒共90盒 |
| 7 | 不锈钢染色架 | 40片（95\*90\*60mm）60片（130\*75\*75mm） | 各2个共4个 |
| 8 | 玻璃染色缸（带盖、磨砂口） | 850ml染色方缸（可放60片）（165\*100\*95mm） | 15个 |
| 9 | 组织包埋盒 | 塑料 带盖条状款/胃镜款 | 8000/2000共10000个 |
| 10 | 切片刀 | 窄；R35羽毛（50片/盒）80\*8\*0.25mm | 16 |
| 11 | 石蜡 | 56-58℃ （16KG/箱） | 6 |
| 12 | 载玻片 | 半磨砂（50片/盒）25.4\*76.2mm，厚1~1.2mm | 4 |

耗材采购需求

1、按需分批采购；供货期≤5个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。供货时，每批次货物必须有质检报告附后（国产产品），如不能提供，业主有权随时终止合同。

2、本次采购数量为暂估量，具体采购数量由采购人按计划分批次进行采购，但原则上采购数量不超过本次采购数量。

3、投标单位须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证

4、如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约；如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，中标人承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

5、产品有效期：不低于产品有效期的一半。（如产品有效期为1年，则到货产品剩余有效期不得低于半年）

6、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成医院任何损失，中标单位全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

付款方式：验收合格，三个月后按月还款。